## Sheet1
洁净工程预算清单
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 洁净新风机组 | SC500 | 1 | 台 | 25500 | 25500 | 远大
2 | 直膨式空气处理机组 | VAH080 | 1 | 台 | 45000 | 45000 | VK
3 | 电控柜 |  | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 德力西/人民
4 | 空气开关 | 10A | 2 | 个 | 13 | 26 | 德力西
5 | 电线 |  | 1 | 项 | 2000 | 2000 | 恒杯
6 | 双面彩钢复合风管 | / | 50 | ㎡ | 150 | 7500 | /
7 | 高效送风口 | H13 | 3 | 个 | 350 | 1050
8 | 单层百叶回风口 | 400*200 | 3 | 个 | 80 | 240
9 | 角钢 | ＜40＃*3MM | 10 | 根 | 38 | 380 | 宝钢或等同
10 | 其他辅材 |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 | /
11 | 安装人工费 | / | 1 | 项 | 5000 | 5000 | /
12 | 总计 | / |  | 项 | / | 89696 | /
备注： 1、 不含机房及基础; 2、机房主电源由甲方接至空调机房乙方指定位置；