## Sheet1
广医五院10KV高压设备维护保养项目报价单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 变压器调试维护 | 台 | 6
2 | 继保装置调试 | 套 | 12
3 | 真空断路器调试 | 台 | 12
4 | 电压互感器 | 个 | 8
5 | 电流互感器 | 个 | 20
6 | 橡塑电力电缆试验 | 条 | 6
7 | 避雷器试验 | 组 | 4
8 | 接地网测试 | 站 | 2
9 | 直流屏试验 | 台 | 2
10 | 低压柜检测 | 面 | 89
11 | 空气滤清器 | 个 | 1
12 | 空气滤清器 | 个 | 4
13 | 机油滤清器 | 个 | 10
14 | 机油滤清器旁通 | 个 | 1
15 | 柴油滤清器 | 个 | 4
16 | 柴油滤清器 | 个 | 2
17 | 水滤清器 | 个 | 1
18 | 水滤清器 | 个 | 8
19 | 美孚机油 | 18L/ 桶 | 22
20 | 防锈水 | 支 | 16
21 | 冷却液 | 桶 | 44
22 | 发电机维护费 | 次 | 3
23 | 巡检 | 季度/ 次 | 4
总价 | （小写）人民币
（大写）人民币
报价单位：
联系人：
联系电话：
报价时间：