广州医科大学附属第五医院

询价通知书

# 第一章 询价邀请

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：WB电泳转膜设备(含电源)

采购项目编号：广五设备询[2026]1号

采购方式：询价

预算：99000元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

| 采购标的 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术动力系统 | 1套 | 见采购需求 | 99000 | 99000 | 否 |

二.申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。

3）本项目不允许联合体投标。

4）被列入我院黑名单的不允许参与。

三.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见询价公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日起，不得少于3日）

地点：详见询价公告及其变更公告（如有）

四.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：（自本公告发布之日起不得少于5个工作日。）

五.本项目联系方式：

1.联系方式

项目联系人：喻老师

电话：020-36250234

2.报名地址

广东省广州市黄埔区港湾西四街90号A栋501

# 第二章 采购需求

一、项目概况：

（一）项目说明及总体要求：

1.投标供应商须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。投标最终报价的每项单价及总报价不能超过最高限制，否则做投标无效处理。

2.带▲号条款为重要参数，响应情况将作为重要的参考依据。

3.询价小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

4.响应文件的响应内容均真实有效，且按招标内容进行响应，不存在虚假响应内容的情况，否则将被视为无法实质性响应询价文件而作废标处理。对招标需求中的所有条款，投标供应商如在投标时承诺满足，但成交后发现有虚假响应，即事实上不能满足的，采购人将取消投标供应商的成交资格。

采购包1

1.技术标准与要求

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 品目预算(元) | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术动力系统 | 1套 | 99000 | 99000 | 报价不得超过最高限价，否则报名无效 |

附表一：

| 参数性质 | 序号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 手术动力系统：用于开放性手术时切割、削磨、钻孔操作。 |
| ▲ | 2 | 操作系统：全中文显示、种植、微创拔牙、电动高速、电动低速、电动骨刀，并带下级操作菜单 |
|  | 3 | 冷却功能：可外接生理盐水，马达可内出水用于1：5增速手机20万转工作不发烫。 |
|  | 4 | 插电即用，适合手术室使用，不需外接空压机与负压，操控简单，携带方便 |
|  | 5 | 操作温升<8℃（安全防护不烫手）内循环冷却系统 |
|  | 6 | 至少配置40:1种植手机、1:4.2外水反角手机、1:5迷你头、1:1电动弯机，四种手机需独立注册证 |
|  | 7 | ≥7英寸液晶触控显示屏精准调节转速、扭力、灯光、水量大小 ，工作时显示实时扭力 |
|  | 8 | 具备种植牙功能“定位、导向、钻孔、植入”扭力、转速按手术要求可调，修复、去龋、拔牙等 |
|  | 9 | 马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K） |
|  | 10 | 具备无级变速脚踏控制及切换子菜单程序，可触屏控制 |
| ▲ | 11 | 电动骨刀模块--可选择“矢状锯、摆动锯、往复锯、钻/磨手柄”，子菜单显示扭力及可调转数 |
| ▲ | 12 | 马达管线长度≧2.8米（适合手术室），可便捷拆装，线管+马达可一起高温134℃消毒 |
| ▲ | 13 | 马达参数:空载最低转速≦100转/分钟，最高转速≧40000转/分钟。 |
|  | 14 | 迷你头1:4.2反角手机，不锈钢，重量≦64g，机头直径≦9.6 mm以内，机身直径≦20 mm。 |
|  | 15 | 迷你头1:5增速手机，不锈钢，机头高度≦12.7mm，机头直径≦9.5 mm以内，重量≦69 g |
|  | 16 | 设备有限期：10年 |
|  | 17 | 马达旋转具备正向/反向旋转模式 |
|  | 18 | 最大消耗功率：≤180VA、输入电压：≤220VAC |
| ▲ | 19 | 配置清单： 主机 1台 马达（带光）1个 脚踏开关1个 电动手机1：5（外水道）1支 电动骨锯（往复锯）1支 电动骨锯（摆动据）1支 电动骨锯（矢状锯）1支 电动磨骨直手机1支 电动磨骨直弯机（20度）1支 |

二、响应要求

1.响应文件的制作

（1）响应文件中，所有内容均以纸质文件编制，其格式要求《广州医科大学附属第五院

设备报价资料》。

（2）响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3)响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

（4）如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

（5）供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其响应将被视为非实质性响应。

（6）供应商须对询价通知书的对应要求给予唯一的响应，否则将视为不响应。

（7）供应商必须按询价通知书指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在询价通知书另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

（8）供应商应按询价通知书的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

2.响应文件的提交

在响应文件提交截止时间前，供应商须将响应文件提交到设备科，响应截止时间结束后，不再接收。

3.样品（演示）

（1）如询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

（2）响应截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

（3）采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到医院通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，医院有权进行处理。

4.除询价通知书另有规定外，有下列情形之一的，视为响应无效：

（1）响应文件未按照询价通知书要求签署、盖章；

（2）不符合询价通知书中规定的资格要求；

（3）响应报价超过询价通知书中规定的预算金额或最高限价；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及询价通知书规定的其他无效情形。

三、评审方法

最低评审价法,是指投标文件完全满足询价文件要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

响应文件封面

广州医科大学附属第五医院

设备报价资料

设备名称：

品牌型号：

供 应 商：

联 系 人：

联系方式：

邮    箱：

报价资料清单

- 以下所有资料一份（双面打印）且均须加盖公章

- 请按以下顺序装订

1.设备报价表（模板） □ 2.设备的注册证：注册证号： ；有效期至： （计量器具提供计量证、消毒类设备提供卫生部门批件。） □ 3.价格依据清单：提供近三年内三份采购合同（含配置清单）复印件或发票复印件或中标通知书复印件，所有依据须体现设备单价。 □ 4.厂家证件（国产提供）：生产许可证、营业执照。 □ 5.代理公司证件：经营许可证、营业执照。 6.授权书： □（1）厂家给销售公司的授权书（有效期至 ）（要求半年以上） □（2）销售公司给业务员的授权书及身份证复印件 □ 7.设备详细技术参数响应表（模板）。 □ 8.设备完整配置清单。 □ 9.产品彩页（如有）+产品技术说明书 □ 10.如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函。 □ 11.如需使用配套耗材或试剂，请提供专用耗材或试剂产品报价表（包括：名称、规格/型号、厂家、注册证号及有效期、报价）。 □ 12.专用耗材或试剂的产品注册证。

填表说明：按照对应的清单准备资料，并在左边的□标“√”，提供虚假资料的后果自负。

1.设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

日期：

7.设备详细技术参数响应表

| 参数性质 | 序号 | 参数要求 | 投标参数 | 参数响应（正偏离/无偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 手术动力系统：用于开放性手术时切割、削磨、钻孔操作。 |  |  |
| ▲ | 2 | 操作系统：全中文显示、种植、微创拔牙、电动高速、电动低速、电动骨刀，并带下级操作菜单 |  |  |
|  | 3 | 冷却功能：可外接生理盐水，马达可内出水用于1：5增速手机20万转工作不发烫。 |  |  |
|  | 4 | 插电即用，适合手术室使用，不需外接空压机与负压，操控简单，携带方便 |  |  |
|  | 5 | 操作温升<8℃（安全防护不烫手）内循环冷却系统 |  |  |
|  | 6 | 至少配置40:1种植手机、1:4.2外水反角手机、1:5迷你头、1:1电动弯机，四种手机需独立注册证 |  |  |
|  | 7 | ≥7英寸液晶触控显示屏精准调节转速、扭力、灯光、水量大小 ，工作时显示实时扭力 |  |  |
|  | 8 | 具备种植牙功能“定位、导向、钻孔、植入”扭力、转速按手术要求可调，修复、去龋、拔牙等 |  |  |
|  | 9 | 马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K） |  |  |
|  | 10 | 具备无级变速脚踏控制及切换子菜单程序，可触屏控制 |  |  |
| ▲ | 11 | 电动骨刀模块--可选择“矢状锯、摆动锯、往复锯、钻/磨手柄”，子菜单显示扭力及可调转数 |  |  |
| ▲ | 12 | 马达管线长度≧2.8米（适合手术室），可便捷拆装，线管+马达可一起高温134℃消毒 |  |  |
| ▲ | 13 | 马达参数:空载最低转速≦100转/分钟，最高转速≧40000转/分钟。 |  |  |
|  | 14 | 迷你头1:4.2反角手机，不锈钢，重量≦64g，机头直径≦9.6 mm以内，机身直径≦20 mm。 |  |  |
|  | 15 | 迷你头1:5增速手机，不锈钢，机头高度≦12.7mm，机头直径≦9.5 mm以内，重量≦69 g |  |  |
|  | 16 | 设备有限期：10年 |  |  |
|  | 17 | 马达旋转具备正向/反向旋转模式 |  |  |
|  | 18 | 最大消耗功率：≤180VA、输入电压：≤220VAC |  |  |
| ▲ | 19 | 配置清单： 主机 1台 马达（带光）1个 脚踏开关1个 电动手机1：5（外水道）1支 电动骨锯（往复锯）1支 电动骨锯（摆动据）1支 电动骨锯（矢状锯）1支 电动磨骨直手机1支 电动磨骨直弯机（20度）1支 |  |  |